Návod k obsluze a montáži

Schodišťový časový spínač

E 232E-230 Multi 10

E 232E-8/230 Multi 10

2CDE 100 001 P1

¨

U žárovkových zátěží označených * nelze využít funkce předvýstrahy vypnutí (poloha 2, 4, 7, 9 spínače).

Aby se zabránilo vzniku nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem, smí být přístroj instalován pouze pracovníky s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, v souladu s národními předpisy. Zásahy a změny, provedené svévolně na přístroji mají za následek ztrátu nároků vyplývajících ze záruky.

Funkce 1-10

|  | Schodišťový časový spínač Schodišťový časový spínač + Schodišťový časový spínač + 1h Schodišťový časový spínač + +1h Bistabilní relé (paměťový spínač) Bistabilní relé se zpožděným odpadem Bistabilní relé se zpožděným odpadem + Bistabilní relé se zpožděným odpadem + 1h Bistabilní relé se zpožděným odpadem + + 1h Trvalé světlo |
| --- | --- |